## 2026年楼宇信息化升级改造项目

## 技术标准和要求

### 一、项目背景

为解决城区楼宇内监控故障和覆盖范围不够等问题，特实施本次2026年楼宇信息化升级改造项目。总体实施目标：

1、消除监控盲区

通过实地勘测与科学规划，实现对楼宇出入口、公共走廊等重点区域的无死角覆盖，确保监控网络全域贯通、无遗漏。

2、提升图像质量

替换老旧模拟摄像机，部署400万像素及以上高清网络摄像机，支持宽动态、低照度成像等功能，确保白天清晰、夜间明亮，关键画面可精准识别人员行为细节。

3、数据安全可追溯

采用级权限管理，确保视频数据存储安全，满足《个人信息保护法》要求，关键事件录像保留不少于30天。

### 二、项目内容

- 项目概述

本项目实施范围为：楼宇。旨在为肇庆市楼宇进行监控升级改造建设项目，需要部署60台防水监控摄像头和20台防尘监控摄像头，为肇庆市楼宇提供全面覆盖的监控网络。

### 三、项目实施相关要求

#### （一）总体实施要求

- 工期要求：自合同签订之日起20个工作日内完成全部项目建设内容并达到验收标准。

- 实施地点：以项目最终用户指定的具体区域为准，严格按照指定范围开展施工。

#### （二）技术参数要求

1、实用性

依照用户要求，坚持实用性为主的原则，新建系统务必完全满足公司监控的实际需求。

2、易管理性、易维护性

采用稳定易用的硬件和软件，既降低对管理人员进行专业知识的培训费用，又节省日常管理与维护费用。

#### （三）验收要求

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品（如有）必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。中标供应商需要将所有设备安装调试完成直至所有设备可正常使用。

4、中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### （四）售后服务要求

1、为采购人提供全天候7×24小时服务，节假日和业余时间不加收服务费，并设立全天候7×24小时热线服务电话，指定专人负责处理和联系。2、本项目的质量保证期（简称“质保期”）自项目正式验收合格之日起至少1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的保修期长于1年的，按国家或生产厂家的规定执行），质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项。

3、在质保期内，中标供应商对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

5、对采购人的服务通知，中标供应商在接报后30分钟内响应，6小时内到达现场，24小时内处理完毕。

6、质保期后的保障服务

保修期后，中标供应商对其提供的设备提供终身技术支持，设备出现故障，在接报后30分钟内响应，6小时内到达现场，24小时内处理完毕。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7、维修维护服务收费标准

质保期内免费，质保期外只收取成本费。

### （五）供货清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防喷水网络摄像机 | 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps 支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 60 |
| 2 | 防尘网络摄像机 | 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps 支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 20 |
| 3 | 网络交换设备 | 24口全千兆口云管理POE交换机24GE(POE)+2SFP | 台 | 9 |
| 4 | 网络机柜 | 9U网络机柜 | 个 | 4 |
| 5 | 网线 | 超五类 | 箱 | 20 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 卷 | 2 |
| 7 | 监控录像设备 | 硬盘录像机，接入能力128路、24盘 | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘 | 16T企业盘 | 个 | 8 |
| 9 | 网络汇聚交换设备 | 16口 全千兆汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | 22U服务器机柜柜600*1000*1200 | 个 | 1 |
| 11 | 前后端设备安装及机柜设备安装 | 80个点的前后端设备安装搭建（摄像机、录像机、交换机等）并包含配套安装网络摄像使用的加长伸缩支架、收纳盒等、以及7个点的安装配套使用网络机柜PDU电源、配线架等 | 项 | 1 |
| 12 | 线路铺设 | 整体线路规划、铺设（线管、网络线、电源线铺设） | 项 | 1 |
| 13 | 运维服务 | 1、工程维护范围为整个安防系统的定期检验、调校工作。 2、所有线路接口的检测、前端后端的定期检查。 3、前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。 4、设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统升级、故障排除等。 5、安防系统操作人员的培训和指导。 | 项 | 1 |

### 四、项目成果输出

- 提供项目全套施工技术资料，包括施工报告、材料设备合格证等。

- 出具项目竣工验收资料，包括验收申请表、现场验收记录、《工程验收证书》等，所有资料签字盖章齐全、归档规范。

- 提交项目售后服务方案及应急处置预案，明确保修期内巡查计划、整改流程、应急响应机制等。

- 清理施工过程中产生的建筑垃圾及废弃线路、设施，形成施工场地清理完成证明，保障施工区域环境整洁。

### 五、项目服务时间

- 施工服务时间：自合同签订之日起20个工作日内，完成全部项目建设内容并具备验收条件。

- 售后服务时间：本项目的质量保证期（简称“质保期”）自项目正式验收合格之日起至少1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的保修期长于1年的，按国家或生产厂家的规定执行），质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项。

- 配合服务时间：保修期内，为采购人提供全天候7×24小时服务，节假日和业余时间不加收服务费，并设立全天候7×24小时热线服务电话，指定专人负责处理和联系，须在接到通知后24小时内响应，及时到场处理。

### 六、付款方式

项目初验后支付合同价的40%，项目终验后支付合同价的55%，质保期一年后支付合同价的5%。